## Página1
01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social: CNPJ/CPF:

Endereço:

Proposta Comercial:

Contato:
Relatório de Ensaio No: 5967.2025.A- V.0

Associacao Alfredo Caria de Carvalho

51.253.045/0001-09

Rua Aracy,144 Jardim Leblon - Guarulhos/SP CEP: 07272040 987.2025.VO

henrique fantini

henriquefantini@bantiniengenharia.com.br
E-mail:

Fone:

Solicitante:

Razão Social: CNPJ/CPF:
Associacao Alfredo Caria de Carvalho

Contato:

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra: Endereço Amostragem:

Condições Ambientais:
51.253.045/0001-09

henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:

Torneira da cozinha

Rua Aracy, 144, Jardim Leblon Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07272040

Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 27,00°C, Temp Transporte 4,00°C

Matriz e Origem Amostra: Água - Água Consumo Humano

Característica da Amostra: Simples

Data de Amostragem: 21/10/2025 15:00:00

Data Recebimento:

Data Início Amostra:

Responsável pela Conferência:
Responsável pela Amostragem:

21/10/2025 15:40:00

21/10/2025 15:00:00

Irisvaldo Oliveira
Data Conclusão Amostra:

Data Conferência:
Edivaldo Santos

27/10/2025 09:36:52 27/10/2025 09:39:03

Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.

03. Resultados:

Parâmetros

Cloro residual Livre

pH

Turbidez
Resultados

0,2500 7,20 <0,100
PORTARIA GM/MS No 888

de 0,2000 a 5,0000

de 6,00 a 9,00

até 5,000
Un

mg/L
L.Q. 0,100000
Início Ensaio

21/10/2025

U pH
1,000 pH
21/10/2025

UNT
0.5
21/10/2025

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório. Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos.

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS No 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

04. Informações Importantes:

Ensaio de Cloro residual Livre executados in loco

Ensaio de pH executados in loco

Legenda

-
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável

Nota:

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição.

Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.

No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida.

Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório

Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Cristalde

Irisvaldo Cavalcante Oliveira

CRQ- 04162748

Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5967.2025 | Data Emissão:27/10/2025 - Página.:1/2
Relatório N.:5967.2025.B- V.0 - Lab de Ensaio Acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Sob 1797

Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5967.2025 | Data Emissão:27/10/2025 - Página.:2/2
01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social: CNPJ/CPF:

Endereço:

Proposta Comercial:

Contato:
Relatório de Ensaio No: 5967.2025.B-V.0

Associacao Alfredo Caria de Carvalho

51.253.045/0001-09

Rua Aracy,144 Jardim Leblon - Guarulhos/SP CEP: 07272040 987.2025.VO

henrique fantini

henriquefantini@bantiniengenharia.com.br
E-mail:

Fone:

Solicitante:

Razão Social: CNPJ/CPF:
Associacao Alfredo Caria de Carvalho

Contato:

02. Dados da Amostragem:

Descrição da Amostra: Endereço Amostragem:

Condições Ambientais:
51.253.045/0001-09

henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:

Torneira da cozinha

Rua Aracy, 144, Jardim Leblon Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07272040

Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 27,00°C, Temp Transporte 4,00°C

Matriz e Origem Amostra: Água - Água Consumo Humano

Característica da Amostra: Simples

Data de Amostragem: 21/10/2025 15:00:00

Data Recebimento:

Data Início Amostra:

Responsável pela Conferência:
Responsável pela Amostragem:

21/10/2025 15:40:00

21/10/2025 15:00:00

Irisvaldo Oliveira
Data Conclusão Amostra:

Data Conferência:
Edivaldo Santos

27/10/2025 09:36:52 27/10/2025 09:39:03

Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.

03. Resultados:

Parâmetros
Resultados
PORTARIA GM/MS No 888
Un
L.Q.
Início Ensaio

Cor Aparente
<1,000
até 15,00

Fluoreto
0.14
até 1,500
uH (mg Pt-Co/L)

mg/L
1
21/10/2025

0.1
21/10/2025

Gosto
<1,000000
até 6,000
Intensidade
2
21/10/2025

Odor
<1,000000
até 6,000
Intensidade
2
21/10/2025

BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS
<1,000
até 500,000000
UFC/ML
3
21/10/2025

Coliformes termotolerantes
Ausência
Ausência
Log UFC/cm2
1
21/10/2025

Coliformes Totais
Ausencia
Ausência

Escherichia coli
Ausência
Ausência
Ausente/Presente

UFC/ML
21/10/2025

1
21/10/2025

Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos.

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS No 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

Relatório de Ensaios tipo B Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, UFC/mL - Unidade Formadora de Colônia por Mililitro, Log UFC/cm2 - Log de Unidade Formadora de Colônias por centímetro quadrado, Ausente/Presente - Ausente/Presente, uH (mg Pt-Co/L) - Unidade Escala Hazen (mg Platina-Cobalto/L), mg/L - Miligrama por Litro, Intensidade - Intensidade LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável

Nota:

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição.

Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.

No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida.

Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório

Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5967.2025 | Data Emissão:27/10/2025 - Página.:1/2
Cisitalde

Irisvaldo Cavalcante Oliveira

CRQ- 04162748
Relatório N.:5967.2025

Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5967.2025 | Data Emissão:27/10/2025 - Página.:2/2