01. Dados Contratação:
Contratante:
Razão Social: CNPJ/CPF:
Endereço:
Proposta Comercial:
Contato:
Relatório de Ensaio No: 5967.2025.A- V.0
Associacao Alfredo Caria de Carvalho
51.253.045/0001-09
Rua Aracy,144 Jardim Leblon - Guarulhos/SP CEP: 07272040 987.2025.VO
henrique fantini
henriquefantini@bantiniengenharia.com.br
E-mail:
Fone:
Solicitante:
Razão Social: CNPJ/CPF:
Associacao Alfredo Caria de Carvalho
Contato:
02. Dados da Amostragem:
Descrição da Amostra: Endereço Amostragem:
Condições Ambientais:
51.253.045/0001-09
henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:
Torneira da cozinha
Rua Aracy, 144, Jardim Leblon Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07272040
Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 27,00°C, Temp Transporte 4,00°C
Matriz e Origem Amostra: Água - Água Consumo Humano
Característica da Amostra: Simples
Data de Amostragem: 21/10/2025 15:00:00
Data Recebimento:
Data Início Amostra:
Responsável pela Conferência:
Responsável pela Amostragem:
21/10/2025 15:40:00
21/10/2025 15:00:00
Irisvaldo Oliveira
Data Conclusão Amostra:
Data Conferência:
Edivaldo Santos
27/10/2025 09:36:52 27/10/2025 09:39:03
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.
03. Resultados:
Parâmetros
Cloro residual Livre
pH
Turbidez
Resultados
0,2500 7,20 <0,100
PORTARIA GM/MS No 888
de 0,2000 a 5,0000
de 6,00 a 9,00
até 5,000
Un
mg/L
L.Q. 0,100000
Início Ensaio
21/10/2025
U pH
1,000 pH
21/10/2025
UNT
0,500
21/10/2025
As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório. Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS No 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
04. Informações Importantes:
Ensaio de Cloro residual Livre executados in loco
Ensaio de pH executados in loco
Legenda
-
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável
Nota:
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição.
Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.
No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida.
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório
Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Cristalde
Irisvaldo Cavalcante Oliveira
CRQ- 04162748
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5967.2025 | Data Emissão:27/10/2025 - Página.:1/2
Relatório N.:5967.2025.B- V.0 - Lab de Ensaio Acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Sob 1797
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5967.2025 | Data Emissão:27/10/2025 - Página.:2/2
01. Dados Contratação:
Contratante:
Razão Social: CNPJ/CPF:
Endereço:
Proposta Comercial:
Contato:
Relatório de Ensaio No: 5967.2025.B-V.0
Associacao Alfredo Caria de Carvalho
51.253.045/0001-09
Rua Aracy,144 Jardim Leblon - Guarulhos/SP CEP: 07272040 987.2025.VO
henrique fantini
henriquefantini@bantiniengenharia.com.br
E-mail:
Fone:
Solicitante:
Razão Social: CNPJ/CPF:
Associacao Alfredo Caria de Carvalho
Contato:
02. Dados da Amostragem:
Descrição da Amostra: Endereço Amostragem:
Condições Ambientais:
51.253.045/0001-09
henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:
Torneira da cozinha
Rua Aracy, 144, Jardim Leblon Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07272040
Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 27,00°C, Temp Transporte 4,00°C
Matriz e Origem Amostra: Água - Água Consumo Humano
Característica da Amostra: Simples
Data de Amostragem: 21/10/2025 15:00:00
Data Recebimento:
Data Início Amostra:
Responsável pela Conferência:
Responsável pela Amostragem:
21/10/2025 15:40:00
21/10/2025 15:00:00
Irisvaldo Oliveira
Data Conclusão Amostra:
Data Conferência:
Edivaldo Santos
27/10/2025 09:36:52 27/10/2025 09:39:03
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.
03. Resultados:
Parâmetros
Resultados
PORTARIA GM/MS No 888
Un
L.Q.
Início Ensaio
Cor Aparente
<1,000
até 15,00
Fluoreto
0,140
até 1,500
uH (mg Pt-Co/L)
mg/L
1,000
21/10/2025
0,100000
21/10/2025
Gosto
<1,000000
até 6,000
Intensidade
2,000000
21/10/2025
Odor
<1,000000
até 6,000
Intensidade
2,000000
21/10/2025
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS
<1,000
até 500,000000
UFC/ML
3,000
21/10/2025
Coliformes termotolerantes
Ausência
Ausência
Log UFC/cm2
1,0000
21/10/2025
Coliformes Totais
Ausencia
Ausência
Escherichia coli
Ausência
Ausência
Ausente/Presente
UFC/ML
21/10/2025
1,000000
21/10/2025
Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos.
Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS No 888, DE 4 DE MAIO DE 2021
Relatório de Ensaios tipo B Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, UFC/mL - Unidade Formadora de Colônia por Mililitro, Log UFC/cm2 - Log de Unidade Formadora de Colônias por centímetro quadrado, Ausente/Presente - Ausente/Presente, uH (mg Pt-Co/L) - Unidade Escala Hazen (mg Platina-Cobalto/L), mg/L - Miligrama por Litro, Intensidade - Intensidade LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável
Nota:
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição.
Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.
No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida.
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório
Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5967.2025 | Data Emissão:27/10/2025 - Página.:1/2
Cisitalde
Irisvaldo Cavalcante Oliveira
CRQ- 04162748
Relatório N.:5967.2025
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 5967.2025 | Data Emissão:27/10/2025 - Página.:2/2